|  | 设备名称：离心机 设备型号：CF16RXII 生产厂家：Hitachi 存放地点:402#A402 负责人：董晨 联系电话：15962235237 |
| --- | --- |
| 设备功能介绍： 可以使用高速微量转头、中等容量的甩平转头及酶标板转头； 加速到16000rpm仅用10秒，1升水平转头仅用60秒就可以加速到最高转速。 |  |